附件一：目录清单
感烟型火灾探测器              590个

楼层显示器                    7个

消防广播                      56个

声光报警器                    70个

手动报警按钮                  140个

消防报警电话                  14个

多输入/输出模块                42个

线路隔离器                     7个

配线                           按实计

系统编程及录入                 1项

欢迎各参与报名单位到场调研！
