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医疗设备基本要求
	序号
	设备名称
	主要功能
	数量

	1
	遥测监护系统
	个人遥测发射盒：防水，抗跌落，具备电击防护，屏幕可同时显示至少2个参数和1道波形，采用彩色屏； 标配心电监护，提供HR，ST，测量值，选配具备血氧监测，提供SpO2，PR；良好的抗干扰性能；支持≥3通道心电波形同步分析，标配支持实时心律失常分析。能提供血氧饱和度。 遥测发射盒主界面上能够显示病人信息。支持在同品牌监护仪上通过它床观察的方式查看连接到中央站的遥测监测数据和报警。支持可充电锂电池供电。支持无线网络传输。
	（1拖15台）

	2
	中央监护系统
	中心监护系统支持监护仪集中监护,同时查看多个病床的病人数据。可设置所有参数的报警限并提供声光报警。支持有线、无线、遥测多元化的组网方式，能够兼容该厂家品牌下所有的监护仪及遥测产品，除颤（MED）产品，包括早期（10年以内）提供的产品，可显示相关产品所监测的参数及波形。系统支持Windows 10 中、英文操作系统。支持≥23寸液晶屏幕显示，高分辨率彩色液晶显示。可同时集中监护不少于30个病人，单个屏幕可≥12个病人的同时集中监护。支持不少于3个显示屏显示。提供声、光、文字多重报警提醒功能。具有报警自动记录或打印功能。保存报警时刻前后32秒的波形。可远程双向控制：控制床旁机的病人信息、启动或停止血压测量、调整自动血压测量时间。控制床旁机参数报警范围和报警级别，控制床旁监护仪进入隐私、夜间模式
	1套



附表2：
医疗设备调研表
	序号
	设备名称
	设备注册证名称
	设备注册证号(注明有效期)
	品牌型号
	设备报价（单价）（非市场价）（单位：元）
	保修期
	是否需要使用耗材
	耗材是否为专配耗材
	配套耗材名称及报价（单位：元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	



备注：
1. 设备使用过程中，如需配套耗材，需注明是专配耗材还是通用耗材，以及配套耗材品名及每人份/人次价格；
2. 专配耗材需另外提交《专配耗材调研表》





公司名称：                                          
日期：      






















附表3：
专配耗材调研表
	序号
	设备名称
	耗材名称
	规格
	计量单位
	单价
	省药交平台编码
	测算每人份或每人次单价
	是否可收费
	收费项目编码
	收费项目名称
	收费金额

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



公司名称：                                          
日期：    

































附表4：
产品优势对比表
	序号
	
	设备名称
	

	品牌型号
	
	核心技术参数
	

	对比品牌1
	
	参数对比1
	

	对比品牌2
	
	参数对比2
	

	对比品牌3
	
	参数对比3
	


 
备注：“品牌型号”“核心技术参数”填写参与调研的设备品牌型号，“对比品牌”及“参数对比”填写相关竞品信息
公司名称：                                          
日期：       



























附表5：
市场销售情况
设备名称：
规格型号:
品牌厂家：
	序号
	医院名称
	购买时间
	成交单价（万元）

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	



备注：
1. 市场销售情况需填写半年内对应产品的采购合同价格，并提供合同复印件作为佐证材料；
2. 销售业绩原则上不少于3家。





公司名称：                                          
日期：       

