鼻窦镜技术参数

内窥镜视野角度分别有：≧0°、30°、70°；

内窥镜规格：≧Ф4mm×175mm；

可与各大品牌光源连接；

内窥镜镜体全部采用不锈钢管；

窥镜采用光学玻璃、光钎、光锥；

采用棒状透镜专利技术，图像清晰，视场明亮；

带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损；

耐高温高压消毒内窥镜；

采用不锈钢材料，无镀层，防腐性能好，可低温等离子消毒；

耳镜技术参数

内窥镜视野角度分别有：0°、30°、70°；

内窥镜规格：≧Ф2.7mm×110mm；

可与各大品牌光源连接；

内窥镜镜体全部采用不锈钢管；

窥镜采用光学玻璃、光钎、光锥；

采用棒状透镜专利技术，图像清晰，视场明亮；

带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损；

耐高温高压消毒内窥镜；

采用不锈钢材料，无镀层，防腐性能好，可低温等离子消毒；