附表1：

	序号
	商品名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	单极剪
	Ф5x330
	把
	1

	2
	单极剪
	Ф5x330
	把
	1

	3
	单极抓钳
	Ф5x330
	把
	1

	4
	单极分离钳
	Ф10x330
	把
	1

	5
	冲吸器
	Ф5x330
	把
	1

	6
	施夹钳
	Ф10x330
	把
	1

	7
	线结推送器
	Ф5x330
	把
	1

	8
	线结推送器A
	Ф5x330
	把
	1

	9
	线结推送器B
	Ф5x330
	把
	1

	10
	腹壁缝合钳
	Ф2.2x220
	把
	1

	11
	双极电凝钳
	Ф5x330
	把
	1

	12
	单极抓钳
	Ф5x330
	把
	1

	13
	双极高频电缆线
	3M
	根
	1

	14
	手术钩
	Ф5x330
	把
	1

	15
	手术钩
	Ф10x330
	把
	1

	16
	单极抓钳
	Ф5x330
	把
	1


