用 户 需 求 书

- 一、资格要求

  - 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

  - 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人；

  - 供应商具有卫生部门核发且在有效期内的《医疗机构执业许可证》诊疗科目包含“医学检验科”“病理科”，执业范围应包括临床体液血液专业、临床化学检验专业、临床免疫学专业、临床微生物学专业、临床细胞分子遗传学专业、病理学专业等，并需具有相关的检测资质；

  - 供应商通过ISO15189实验室认证、CMA（中国计量认证）、CNAS（中国合格评定国家认可委员会认证）等资质的优先；

  - 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

  - 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（说明：①、由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准。②、在上述网站查询结果显示“很抱歉，没有找到您搜索的企业”或“共0条记录”，视为没有上述不良信用信息记录 。③、采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档。）；

  - 已办理报名的供应商；

  - 本项目各包组均不接受联合体投标。

- 二、服务要求

- 服务要求：

- 投标人必须配备完善医疗冷链物流系统和信息服务体系，要保证接收、送检标本运输过程的安全，保证标本的质量。

- 投标人提供每周至少六天的上门接收标本的服务，时间为8：30至17：30。遇特殊标本可机动收取。

- 投标人具有规范标本接收、登记和包装流程，保证标本质量和安全，确保标本顺利交接，方便查核。

- 投标人标本接收人员要通过严格培训，负责标本质量的初检、标识的核对，标本的接收登记及包装储存。

- 投标人必须确保及时接收、送检标本和及时检验。标本不符合检验要求时，应及时通知采购人重新取样。

- 标本在送检过程中出现延迟、遗漏、丢失等情况，投标人应有完善的应急预案予以妥善解决，否则投标人应承担相应责任。

- 部分特殊检查项目需要的采样器、知情同意书、专用的患者资料登记申请单等由投标人免费提供。

- 结果发放及报告查询：

- 能保证检验结果实时网络传送，实现实验室数据的汇总、储存、传输功能，投标人负责与医院LIS和HIS系统对接,需符合国家信息安全有关的规定和要求。

- 提供网上查询服务，以供随时查询进度和结果。

- 提供电话查询服务，危急值专人电话跟进，确保患者检测信息与临床医生的畅通。

- 医院医务人员可以随时调阅检验结果，投标人须保证病人的资料的准确性和检验结果的及时性，并提供系统使用的必要培训与技术支持。

- 投标人向送检单位提供纸质报告，以供患者需求。

- 技术支持：

- 项目范围：投标人应具备开展医院所需外送检验项目的全部技术能力，包括但不限于技术难度较高、需要高端设备支持的检验项目。

- 检测方法：采用先进、准确、可靠的检测方法，确保检测结果的准确性和可靠性。

- 技术人员：拥有专业的技术人员团队，具备相应的资质和经验，能够严格按照规范进行操作。

- 拥有权威机构的技术支撑，能依托权威技术支撑机构，以及同一系统内的三甲医院的资源，协助医院开展进修培训、协助医院开展继续教育、学术交流活动及相关科研项目的技术支持等。

- 提供采购人医务工作人员到投标人实验室进修的机会，以提高采购人医务工作人员的专业技能。协助设计、制作相关医学检验宣传资料。能够协助检验科的建设和发展，每年提供检验人员免费进修和培训工作。

- 人员要求：

- 投标人所委派本项目的人员配备必须合理，职责明确，提供完备的服务团队，包括项目负责人、技术人员等具备医学检验、病理学、临床医学等相关专业背景的技术人员。这些人员应接受过正规的专业培训，并具备相应的资格证书及专业技术上岗证书。

- 车辆要求：

- 配备接收、送检的车辆：车辆必须配备专用车载冰箱或保温箱，冰箱或保温箱必须有相应的温度记录表。

- 提供售后服务：

中标人需提供免费服务电话、网络查询、微信查询等多种渠道供采购人相关临床部门进行业务咨询、报告查询、账单查询统计功能。制定完善制定和流程保障上门服务，并派驻具有医学检验背景的专业人员提供上门售后服务。

- 质量要求：

投标实验室应依据相关法律法规和行业标准，制定详细的检测标准和操作规程，确保检测过程的规范化和标准化及检测结果的准确性和可靠性。

投标实验室具有完善的质量管理体系，每批次检测都有严格的室内质控，定期向送检单位提供完整的实验室室内质控报告，室内质控报告应当确保所有数据的真实性和可追溯性；每年必须参加卫生部或广东省的室间质量评价工作，并向送检单位提供室间质量评价合格证书；

因投标实验室质量因素导致的医疗纠纷、事故等不良后果的，由此产生的赔偿责任由中标人承担。

保密与信息安全

保密协议：与医院签订保密协议，确保患者信息安全和检验数据保密。

数据安全：采取严格的数据安全措施，确保检验数据的安全性和完整性，防止信息泄露。

信息化管理：加强检验结果的信息化管理，提高数据处理和查询效率，同时确保信息安全。

因投标实验室信息泄露导致医疗纠纷、事故等不良后果的，由此产生的赔偿责任由中标人承担。

三、商务要求

1、本次项目服务期为壹年。

2、报价与付款

投标人的投标折扣率报价：0<统一投标折扣率≤60%。投标报价包括但不限于：完成本次招标所有服务内容的费用，包括人工费、检验费、材料费、设备使用费、各种税务费、必须的辅助材料费及合同实施过程中不可预见费用等全部费用。

★投标人必须对本包组的全部内容进行投标报价，不可有缺漏。

付款方式：双方约定每月结算壹次，中标人对标本进行检测后，每月凭检测的统计表开具相应的正式发票与采购人核对送检数量，采购人以《汕头市公立医疗机构基本医疗服务价格》核准公布的收费标准乘以折扣率后向中标人结算。（投标人实际结算价格=《汕头市公立医疗机构基本医疗服务价格》收费标准×折扣率×每月实际检测次数）。《汕头市公立医疗机构基本医疗服务价格》如在合同有效期内有调整，应及时调整，按调整新的收费标准进行核算。医共体其他分院、社区中心送检的标本，按其医院等级收费标准乘以折扣率后向中标人结算。

- 四、评分标准表

注：各评委按规定的范围内进行量化打分，并统计总分。

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格要求（10分） |  |  |  |
|  | 执业许可 | 具有卫生部门核发且在有效期内的《医疗机构执业许可证》诊疗科目包含“医学检验科”“病理科”，执业范围应包括临床体液血液专业、临床化学检验专业、临床免疫学专业、临床微生物学专业、临床细胞分子遗传学专业、病理学专业等。 | 7 |
|  | 认证资格 | 通过ISO15189实验室认证、CMA（中国计量认证）、CNAS（中国合格评定国家认可委员会认证） | 3 |
| 技术部分（满分50分） |  |  |  |
|  | 服务团队 | 1、医学检验的项目组人员至少应有10人以上，具备副主任技师以上人员至少2人，初中级检验技师职称8人以上（其中中级检验技师至少5人），符合条件得 5 分，一项不符合扣1分，扣完为止。 2、病理专业的项目组人员至少6人以上，具备副主任病理医师以上人员至少1人，初中级病理职称4人以上（其中中级病理医师至少1人，中级病理技师至少2人），符合条件得 5 分，一项不符合扣1分，扣完为止。 注：提供相关人员的资格证书复印件并加盖供应商公章及服务团队成员近半年任意1个月的社保证明或聘用协议。（窗口打印件或网上截图均可）复印件加盖供应商公章，否则不得分。 | 10分 |
|  | 质量要求 | - 实验室具有完善的质量管理体系，每批次检测都有严格的室内质控，定期向送检单位提供完整的实验室室内质控报告，室内质控报告应当确保所有数据的真实性和可追溯性； - 每年必须参加卫生部或广东省的室间质量评价工作，并向送检单位提供室间质量评价合格证书。 注：提供近一年内的实验室室内质控分析报告模板及参加卫生部或广东省室间质评合格证书相关，复印件加盖供应商公章，否则不得分。 | 10分 |
|  | 冷链物流服务能力 | - 供应商的物流标本箱具备GPS定位和温度监控功能，可实现全程实时监测的得4分。 注：提供相关证明文件复印件并加盖供应商公章，不提供的不得分。 | 4分 |
|  |  | - 供应商需提供专人专车收取标本服务，并提供详细的服务方案： - 服务方案详尽完整，能高效地保障冷链物流服务，得4分； - 服务方案基本完整，具备可行性，能保障冷链物流服务，得2分； - 服务方案缺乏合理性或未提供，不得分； | 6分 |
|  | 服务方案 | 根据供应商所提供服务方案的整体质量、可行性进行打分： - 服务方案的整体质量方案清晰、完善，可行性高，且高度符合项目需求的，得10分。 - 服务方案的整体质量方案完善，可行性高，符合项目需求，得6分。 - 服务方案的整体质量方案基本完整，具备一定可行性，基本符合项目需求，得3分。 - 服务方案的整体质量方案差，不符合项目需求，得0分。 | 10分 |
|  | 检验信息化服务能力方案 | 供应商具备信息化服务能力，同时保证医疗信息安全，根据供应商提供的检验信息化服务能力方案（内容包括：1. 供应商需提供标本检测所需信息系统等信息化工具及技术支持并具备自建检验信息系统开发、实施能力的相关方案。2.供应商需提供能够与医院HIS或LIS接入方案）进行评审： - 优：方案清晰、完善，可行性高，且高度符合项目需求的，得5分。 - 良：方案完善，可行性高，符合项目需求，得3分。 - 中：方案基本完整，具备一定可行性，基本符合项目需求，得1分。 - 差：方案差，不符合项目需求，得0分。 | 5分 |
|  | 售后服务方案 | 根据供应商提供的售后服务承诺方案，售后服务计划及方案是否合理、是否有针对项目制定完善、可靠的售后服务方案进行评分： - 供应商售后服务方案完整、合理，实施方法可行，得5分； - 供应商售后服务方案较完整，实施方法基本可行，得2分； - 方案差，不符合项目需求，得0分。 | 5分 |
| 商务部分（满分20分） |  |  |  |
|  | 学术、科研技术实力 | 供应商近3年获得省级或以上科研项目立项的，一项得1分，满分5分。 - 注：提供相关证明文件加盖供应商公章，不提供的不得分。 | 5分 |
|  | 综合实力（提供相关证明文件复印件并加盖供应商公章，不提供的不得分。） | - 其它可证明该实验室能力技术等方面的认证、资质证明，提供一项加一分，满分10分。 - 注：提供相关证明文件加盖供应商公章，不提供的不得分。 | 10分 |
|  | 同类项目业绩 | 根据供应商在近三年内具有为不同的委托单位进行检验检查外送服务同类项目的业绩，每提供一份有效合同得1分，最多得5分。 注：同一家单位的合同不重复计分。需提供合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件并加盖供应商公章作为证明材料，不提供的不得分。 | 5分 |
| 价格部分（满分20分） |  |  |  |
| 1 | 投标报价 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100%×20 备注： 1.投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数； 2.投标报价以“投标折扣率”进行价格评分的计算。 | 20分 |