附表1：

医疗设备基本要求

| 序号 | 设备名称 | 主要功能 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牙科综合治疗台 | 基础诊疗操作平台 | 1 |
| 2 | 空气压缩机及储气罐 | 驱动牙科手机等气动设备 | 1 |
| 3 | 负压系统 | 诊疗中吸唾、除尘 | 1 |
| 4 | 树脂光固化灯 | 补牙材料固化 | 1 |
| 5 | 牙科高速手机 | 牙齿切削、备洞 | 4 |
| 6 | 牙科低速手机头 | 打磨、抛光等精细操作 | 4 |
| 7 | 超声洁牙机手柄 | 洁牙治疗（配套主机使用） | 4 |
| 8 | 内置超声洁牙机 | 牙结石清除、牙周治疗 | 1 |
| 9 | 机括根备仪 | 根管机械化预备 | 1 |
| 10 | 根管超声荡洗仪 | 根管超声冲洗、消毒 | 1 |
| 11 | 根管测量仪 | 根管工作长度精准测量 | 1 |
| 12 | 口腔小牙片拍摄仪及读片机 | 牙科X光影像诊断 | 1 |
| 13 | 牙科器械超声清洗机 | 复用器械预清洗 | 1 |
| 14 | 牙科高温高压灭菌锅 | 器械灭菌 | 1 |
| 15 | 打包塑封机 | 灭菌后器械无菌封装 | 1 |
| 16 | 手机注油机 | 牙科手机日常保养维护 | 1 |
| 17 | 石膏振荡器 | 模型灌注去气泡 | 1 |