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医疗设备基本要求
	序号
	设备名称
	主要功能
	数量

	1
	牙科综合治疗台
	基础诊疗操作平台
	1

	2
	空气压缩机及储气罐
	驱动牙科手机等气动设备
	1

	3
	负压系统
		诊疗中吸唾、除尘
	1

	4
	树脂光固化灯
	补牙材料固化
	1

	5
	牙科高速手机
	牙齿切削、备洞
	4

	6
	牙科低速手机头
	打磨、抛光等精细操作
	4

	7
	超声洁牙机手柄
	洁牙治疗（配套主机使用）
	4

	8
	内置超声洁牙机
	牙结石清除、牙周治疗
	1

	9
	机括根备仪
	根管机械化预备
	1

	10
	根管超声荡洗仪
	根管超声冲洗、消毒
	1

	11
	根管测量仪
	根管工作长度精准测量
	1

	12
	口腔小牙片拍摄仪及读片机
	牙科X光影像诊断
	1

	13
	牙科器械超声清洗机
	复用器械预清洗
	1

	14
	牙科高温高压灭菌锅
	器械灭菌
	1

	15
	打包塑封机
	灭菌后器械无菌封装
	1

	16
	手机注油机
	牙科手机日常保养维护
	1

	17
	石膏振荡器
	模型灌注去气泡
	1



