| 序号 | 样品类型 | 采样点位 | 检测项目 | 点位 | 频次 | 次/年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 废水检测口 (WS-32211) | 色度、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、氨氮、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物 | 1 | 1 | 4 |
|  |  |  | 悬浮物、化学需氧量 | 1 | 1 | 53 |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 1 | 1 | 12 |
| 2 | 无组织废气 | 周界外 | 臭气浓度、氨、硫化氢 | 4 | 1 | 4 |
|  |  | 污水处理站周界 | 甲烷、臭气浓度、氨、氯气、硫化氢 | 4 | 1 | 4 |
| 3 | 发电机废气 | 废气检测口 (FQ-38821) | 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 污水处理站废气 | 污水处理站废气排放口 (FQ-38822) | 臭气浓度、氨、硫化氢 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | 厂界噪声 | 厂界四周 | 噪声（昼、夜） | 4 | 2 | 4 |